## Slide 1: Bakalářské práce shield-tpx2
Fakulta elektrotechnická, Katedra měření
Vedoucí: Martin Šipoš, za ÚTEF: Milan Malich, Jan Broulím
Autor: Ondřej Pavlas
26.04.2022

## Slide 2: Cíl práce
Vývojový kit
shield-tpx2
Timepix2
Blokový diagram:
Chipboard
Bakalářská práce

## Slide 3
Chipboard
shield-tpx2
Vývojový kit
Timepix2
3D model:
Cíl práce

## Slide 4
Timepix2 princip detekce
[1]

## Slide 5
Realizace
shield-tpx2
Vývojový
kit
Na PCB
VHDCI
konektor
shield-tpx2
STM32
nucleo-F401RE
Napájení
HV
CMOS na
SLVS
Chipboard
ADC
DAC

## Slide 6
PCB shield-tpx2

## Slide 7
CMOS na
SLVS
LVDS
vysílač
DO MCU..
Zapojení
s odpory
DO TPX2..
Z MCU..
CMOS
signal
LVDS
signal
LVDS
přijímač
Z TPX2..
SLVS
signal
CMOS
signal
SLVS
signal
SPI
SPI

## Slide 8
Vývojový kit
shield-tpx2
Timepix2
Chipboard
Výsledek
Komunikace s tpx2
Variabilita
Příprava pro další
práce

## Slide 9: Děkuji za pozornost

## Slide 10: Odpovědi na dotazy:
Můžete uvést souhrn charakteristických druhů stop, a jakými durhy částic jsou zejména způsobeny? Dokážete uvést příklad interakcí různých druhů částic, které však zanechají podobné stopy znemožňující přesnou identifikaci?
Jaká je maximální přenosová rychlost dat vyčítaných z Timepix2, pokud se uváží omezení na straně samotného detektoru? Jakou by jste zvolil architekturu pokud by jste nebyl limitován požadavkem na kompatibilitu?
Jak by jste změnil volbu součástek v návrhu elektroniky pro vyčítaní pixelového detektoru v případě reálného nasazené v prostředí experimentů částicové fyziky?

## Slide 11
Stopy částic zanechaných v pixelových detektorech, způsobený různými druhy částic. [2]

## Slide 12
FPGA
Čas potřebný pro vyčtení jednoho snímku z Timpeix2 při použití hodin s frekvencí 100 MHz. [3]

## Slide 13
SOIC16 a Ceramic Flat -16 (rad -hard)
Radiační odolnost (rad-hard)
Velikost
Spotřeba

## Slide 14: Literatura
[1] Dostupné z: https://www.amscins.com/
[2] B. Bergmann, I. Caicedo, C. Leroy, S. Pospisil, and Z. Vykydal, “ATLAS-TPX: a two-layer pixel detector setup for neutron detection and radiation field characterization,” Journal of Instrumentation, vol. 11, pp. P10002–P10002, oct 2016.
[3] J. Alozy, R. Ballabriga, I. Kremastiotis, X. Llopart, T. Poikela, V. Sriskaran, and W. Wong, “Timepix2 Manual (v2.1),” April 12 2019. CERN, Geneva